**OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

**ZAMAWIAJĄCY:**

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. T. KOŚCIUSZKI W USTCE

ul. Polna 24 skr. Poczt. 27, 76-270 Ustka,

reprezentowany przez: Prezesa Związku -Czarneckiego Zdzisława; tel. 502 173 714

**ogłasza pisemny przetarg nieograniczony** **na remont wyeksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajdującymi się na terenie ROD Im. T. Kościuszki w Ustce, gmina Ustka na sektorze Zimowiska**

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

1. Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
2. Uchwały Nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.
3. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wyeksploatowanej sieci wodociągowej na odcinku 402 m z rur polichlorku winylu o średnicy zewnętrznej 225mm, ciśnieniowo łączonych na uszczelkę gumową wraz z wykonaniem 14 przyłączy o łącznej długości 60 m z rur PE o średnicy zewnętrznej 32-50 mm do działek na terenie ROD im. T. Kościuszki w Gminie Ustka na sektorze Zimowiska.

**Szczegółowy zakres prac obejmuje:**

1. **prace montażowe**

- wymiana rurociągu z polichlorku winylu na odcinku 402m

- montaż kompensacji rurociągu sieci wodociągowej

- wykonanie 14 przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych na odcinku 60 m

- wykonanie 14 nawiertek na rurociąg z PCV o śr. zew. 160-225mm

- montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewalno-kołnierzowych zwężka 250/150 o śr. zew. do 90 mm

-montaż zasuwy żeliwnej klinowej owalnej kołnierzowej z obudową

-montaż 14 zasuw żeliwnych kielichowych z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. Nominalnej 25mm

- dezynfekcja rurociągu o śr. nominalnej 200-250 mm

- wykonanie próba wodnej szczelności wodociągu

- oznakowanie trasy wodociągu zgodnie z wymaganiami oraz przykrycie rurociągu wodnego taśmą foliową

1. **prace ziemne**

- rozebranie i odbudowa nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni powyżej 108 m

- wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami - 1000 m3

- wykonanie przekopy kontrolne w celu wyszukania niezinwentaryzowanych kabli -120 m3

- zasypanie wykopów, zagęszczenie mechaniczne -1000 m3

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 600 m2

-podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowilżonych 230 m3

- wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych -teren pagórkowaty na obszarze 1000m3

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Zamawiający nie posiada dokumentacji inwentaryzacyjnej geodezyjnej istniejącej sieci lub urządzeń umieszczonych w gruncie w pasie drogi wewnętrznej, w którym należy dokonać wymiany. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wizji lokalnej, którą należy wykonać przed złożeniem oferty. Wizja odbędzie się po uzgodnieniu telefonicznym z Prezesem Zarządu.

W ramach realizowanego zadania materiał w postaci rur z do budowy sieci oraz kompensacja rurociągu o średnicy 225 mm, zostaną zapewnione przez Zamawiającego,do odbioru przez wykonawcę z sektora Wodnica.

1. **Warunki udziału w przetargu**

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają wszystkie poniższe warunki dotyczące:

1. **posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi norami i przepisami prawa:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności budowlanej w branży sanitarno-instalacyjnej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, która jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę bezpośrednio wykonujących prace z odpowiednimi uprawnieniami do prac, w tym na sprzęcie przewidywanym przez Wykonawcą do wykonania prac: koparka, ładowarka i inne).

1. **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadających swoim zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej z robót równej co najmniej 200 000,00 PLN (potwierdzonymi protokołami odbioru końcowego bez wad). Na potwierdzenie należytego wykonania prac Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty składane wraz z ofertą (referencje, w których zawarty będzie zakres prac, termin ich wykonania oraz wartość za jaką zostały one wykonane).

1. **wykonawca spełnia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

1. **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 PLN;

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie prowadzonego przetargu o udzielenie zamówienia.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Wymaga się zrealizowania całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przez obie strony **do 15 kwietnia 2024r.**

1. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w pieniądzu w wartości 5% wartości ceny ofertowej - na zasadach określonych we wzorze umowy.

**VI. Wykaz dokumentów jakie składają się na prawidłowo złożoną ofertę:**

1. oświadczenie o braku wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w przetargu – **Załącznik nr 1**; opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę
2. formularz ofertowy wraz z kosztorysem – **Załącznik nr 2**; opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę
3. prawidłowo wypełnione wymagane dokumenty i oświadczenia (referencje, itp.)
4. **Termin i miejsce składania ofert**

Oferty w formie pisemnej – w zaklejonej kopercie opisanej danymi Wykonawcy, należy złożyć do siedziby Zamawiającego- ROD w Ustce przy ul. ul. Polnej 24, 76-270 Ustka do dnia **07.03.2024r. do godziny 13.00.po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godz.** Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez ich rozpatrzenia.

**VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2024 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w przetargu o jego wyniku.

**IX. Termin związania ofertą**

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, by niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca po wezwaniu zawarł z Zamawiającym pod rygorem nieważności umowę stanowiącą Załącznik nr 3.

**X.** **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**.

Zamawiający dokona wyboru oferty jako najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

**Cena - waga kryterium 80 pkt.**

**Gwarancja na wykonane roboty budowlane - waga kryterium -max. 20 pkt.**

Suma -100 pkt. 100 %

1. Cena – waga kryterium 80 pkt

Sposób obliczenia:

Pk1 =(Cn / Cr) x 80 %

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane – waga kryterium max. 20 pkt

Kryterium „gwarancja na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt.

Okres gwarancji: 36 miesięcy – 10 pkt.

Okres gwarancji: 48 miesięcy - 20 pkt.

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający przetargu wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach pierwotnych.

**XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje do Zamawiającego pisemnie na adres: ROD w Ustce, ul. Polna 24, skr. poczt. 27

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wyjaśnień do złożonych wniosków Wykonawców zostanie przesłana przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawców adresy mailowe do korespondencji oraz w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie ROD w Ustce, ul. Polna 24.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) Prezes Związku -Zdzisław Czarnecki; tel. 502 173 714

b) Tomasz Piwoński; tel. 510249011

**XII. Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli:**

1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu ROD Ustka Z-ca Prezesa ROD Ustka

Zdzisław Czarnecki Iwona Czauderna